کاتالوگ پکیج ایران رادیاتور 24000 مدل M24FF

* **پکیج ایران رادیاتور 24000 مدل M24FF** یکی از کالاهای کاربردی و پرطرفدار در بین اقشار جامعه است که جایگزین مناسبی برای آبگرمکن ها شده است.
* با استفاده از پکیج، دیگر از سرو صدای زیاد موتورخانه ها و مشکلات آن در امان خواهید بود. همچنین هزینه سوخت، نگهداری و تعمیر پکیج کمتر می باشد.
* **پکیج M24FF**که از ساخته های شرکت ایران رادیاتور است در گروه پکیج های دیواری و گازسوز قرار می گیرد.
* ایران رادیاتور در طی سال های فعالیت خود توانسته به عنوان برترین تولیدکننده داخلی در ایران معرفی شود.
* پکیج شوفاژ دیواری مدل M24FF دارای فن و دو مبدل می باشد.
* خوب است بدانید سری M پکیج ایران رادیاتور دارای دو مدل M24CF و M24FF است که واژه انگلیسی FF نشان دهنده فن دار بودن پکیج و CF بیانگر این است که **پکیج** فاقد فن است.
* **ایران رادیاتور** کلیه پکیج های خود را طبق دانش و تکنیک های روز دنیا توسط مهندسان مجرب ایرانی طراحی نموده و به وسیله تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته به تولید  انبوه رسانده است.
* این پکیج ساخت کشور، با ظرفیت حرارتی 24 کیلو وات مناسب متراژهای کم است. **ایران رادیاتور** پکیج مدل M24FF را دیواری ساخته است که می توان بالاتر از سطح زمین نصب نمود که هیچ گونه مزاحمت و خطری برای افراد نداشته باشد.
* پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M24FF آنالوگ است. به جهت اینکه این مدل فاقد نمایشگر دیجیتال و سیستم عیب یاب است چراغ هایی روی دستگاه وجود دارد که با روشن شدن هریک از آن ها می توان به عیب یابی پکیج پرداخت.
* لازم است بدانید که **قیمت پکیج M24FF**  نسبت به مدل های دیجیتال کمتر است.



|  |  |
| --- | --- |
| ایران رادیاتور | مشخصات تولید. برند محصول |
| ایران | مشخصات تولید. کشور صاحب برند |
| 26 | مشخصات کلی. ظرفیت Kw |
| ایران رادیاتور | مشخصات گارانتی. ضمانت نامه شرکت |
| B | مشخصات کلی. گرید انرژِی |
| تک فاز ( 220 ) | مشخصات کلی. نوع فاز |
| دارد | مشخصات گارانتی. نصب رایگان |
| 3/4 inch | مشخصات کلی. سایز لوله گاز |
| 24 ماه گارانتی | مشخصات گارانتی. مدت گارانتی |
| ایران | مشخصات تولید. کشور سازنده |
| M24FF | مشخصات کلی. مدل دستگاه |
| دیواری | مشخصات پنل.موقعیت دستگاه |
| CE, IMS, ISO 14001, ISO 18001, ISO 9001, ملی ایران | مشخصات کلی. استاندارد کسب کرده |
| 35.5 kg | مشخصات کلی. وزن kg |
| 34 cm | ابعاد. عمق |
| 40 cm | ابعاد. عرض |
| 72 cm | ابعاد. ارتفاع |

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com/) به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com/) تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.